## Sheet1
메인보드 소요부품명세서
| 품번 | 품명 | 용도 | 규격 | 단가 | 소요수량 | 여유 | 가격 | 구매처 | 링크 | 비고
전력 | 1 | HASS 50-S | 전류센서 | 50A | 28120 | 3 | 0 | 84360 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPX7BYDK
| 2 | ACS723-10AU | 전류센서 | 10A | 7740 | 1 | 1 | 15480 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPXGTC76
| 3 | INA333 | instrument amp | rail, single | 4950 | 4 | 1 | 24750 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPXC7WJF
| 4 | ADC121S021 | ADC | 12bit, 250k | 3180 | 5 | 1 | 19080 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPXBJPRF
| 5 | 74HC125 | SPI MISO제어 | quad | 347 | 2 | 3 | 1735 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPX7BLPM | MOQ5
| 6 | 2012저항 | 분압저항 | 12.1k | 205 | 3 | 3 | 1230 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPX9N8H7
| 7 | 2012저항 | 분압저항 | 10k | 205 | 3 | 3 | 1230 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPX9N8CR
| 8 | 2012저항 | Rg | 71.5k | 775 | 3 | 7 | 7750 | 엘레파츠 | http://eleparts.co.kr/EPX6YGPF | MOQ10